MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO E DO DESPORTO

SECRETARIA DA EDUCAÇÃO SUPERIOR

CENTRO FEDERAL DE EDUCAÇÃO TECNOLÓGICA

CELSO SUCKOW DA FONSECA

CURSO DE ENGENHARIA ELÉTRICA – UNIDADE ANGRA DOS REIS

| DEPARTAMENTO |  | PLANO DE CURSO DA DISCIPLINA |
| --- | --- | --- |
| ENGENHARIA ELÉTRICA |  | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS I |

| CÓDIGO |  |  |  |  |  | PERÍODO |  |  |  |  | ANO |  |  |  |  |  |  | SEMESTRE |  |  | PRÉ-REQUISITOS |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| # GEELAR 1604 |  |  |  |  |  | 6º |  |  |  |  | 2017 |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  | GEELAR 1401 |
| CRÉDITOS |  |  |  |  | AULAS/SEMANA |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | TOTAL DE AULAS NO SEMESTRE |  |  |  |  |
|  |  | TEÓRICA |  |  |  |  | PRÁTICA |  |  | ESTÁGIO |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  | 4 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  | 72 |  |  |  |  |

## EMENTA

Componentes e materiais das instalações elétricas. Previsão de Cargas. Luminotécnica. Demanda e Entrada de Energia. Instalações Elétricas Prediais. Linhas Elétricas. Dimensionamentos: Condutores, proteções, dutos, equipamentos e barramentos. Sistema de Proteção Contra Descargas Atmosféricas; Aterramento em Instalações Prediais. Documentação de Projeto. Segurança em projetos.

## BIBLIOGRAFIA

BIBLIOGRAFIA BÁSICA 1. CREDER, Hélio. Instalações Elétricas. São Paulo. Editora LTC. 2016. 16ª Edição. 2. GUERRINI, Délio Pereira. Iluminação – Teoria e Projeto. São Paulo. Editora Érica. 2008. 2ª Edição. 3. NISKIER, Júlio. Manual de Instalações Elétricas. São Paulo. Editora LTC. 2015. 2ª Edição. BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR 1.CAVALIN, Geraldo. CERVELIN, Severino. Instalações Elétricas Prediais - Estude e Use. São Paulo. Editora Érica. 2014. 22ª Edição. 2.KINDERMANN, Geraldo. CAMPAGNOLO, Jorge Mário. Aterramento Elétrico. São Paulo. Editora UFSC. 2014. 22ª Edição. 3. SOUZA, ;André Nunes de. et. al. SPDA – Sistemas de Proteção Contra Descargas Atmosféricas –Teoria, Prática e Legislação. São Paulo. Editora Érica. 2012. 1ª Edição. 4. ABNT, Associação Brasileira de Normas Técnicas. NBR 5410 - Instalações Elétricas de Baixa Tensão. Rio de Janeiro.2008. 5. ABNT, Associação Brasileira de Normas Técnicas. NBR ISO/CIE 8995-1:2013 –Iluminação de ambientes de trabalho Parte 1: Interior . Rio de Janeiro. 2013. 6. ABNT, Associação Brasileira de Normas Técnicas. NBR 5419-1:2015 - Proteção contra descargas atmosféricas- Parte 1: Princípios gerais. Rio de Janeiro. 2015. 7. ABNT, Associação Brasileira de Normas Técnicas. NBR 5419-2:2015 -Proteção contra descargas atmosféricas- Parte 2: Gerenciamento de risco . Rio de Janeiro. 2015. 8. ABNT, Associação Brasileira de Normas Técnicas. NBR 5419-3:2015 - Proteção contra descargas atmosféricas- Parte 3: Danos físicos a estruturas e perigos à vida . Rio de Janeiro. 2015. 9. ABNT, Associação Brasileira de Normas Técnicas. NBR 5419-4:2015 - Proteção contra descargas atmosféricas- Parte 4: Sistemas elétricos e eletrônicos internos na estrutura . Rio de Janeiro. 2015.

### OBJETIVOS GERAIS

Fornecer aos alunos os conhecimentos necessários para projetar instalações elétricas residenciais.

## METODOLOGIA

- exposição didática com a participação dos alunos. - debates, exercícios, interpretação e elaboração de projetos.

## CRITÉRIO DE AVALIAÇÃO

A avaliação pode ser feita por: provas, listas de exercícios, trabalhos em grupo e/ou seminários.

| ## CHEFE DO DEPARTAMENTO |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| NOME | ASSINATURA |  |  |
| JANAINA VEIGA |  |  |  |
| ## PROFESSOR RESPONSÁVEL PELA DISCIPLINA |  |  |  |
| NOME | ASSINATURA |  |  |

#### APROVADO PELO CONSELHO DEPARTAMENTAL EM: ____/____/____

# PROGRAMA

1. COMPONENTES E MATERIAIS DAS INSTALAÇÕES ELÉTRICAS 1.1 Interruptores 1.2 Minuteria 1.3 Contatores e Chaves Magnéticas 1.4 Controles com Intertravamento 1.5 Condutores 1.6 Eletrodutos 2. PREVISÃO DE CARGAS 2.1 Carga de Iluminação 2.2 Pontos de tomadas 3. LUMINOTÉCNICA 3.1 Grandezas e Fundamentos da Luminotécnica 3.2 Lâmpadas e Luminárias 3.3 Métodos de Cálculo de Iluminação 4. DEMANDA E ENTRADA DE ENERGIA 4.1 Fator de demanda 4.2 Fator de diversidade 4.3 Solicitação de Fornecimento 4.4 Preceitos Básicos para definição do tipo de atendimento e projeto de entrada de serviço 4.5 Como Dimensionar a demanda de entrada 5. LINHAS ELÉTRICAS 5.1 Condutores 5.2 Seleção e Instalação de Linhas elétricas 5.3 Capacidade de Condutores por Condução de Corrente 5.4 Capacidade de Condutores por queda de tensão 5.5 Número de Condutores Carregados 6. DISPOSITIVOS DE SECCIONAMENTO, PROTEÇÃO E ATERRAMENTO 6.1 Proteção contra Corrente de Sobrecarga 6.2 Proteção contra Corrente de curto-circuito 6.3 Dispositivo Diferencial-residual (DR) 6.4 Dispositivos de Proteção contra Sobretensões 6.5 Sistemas de Aterramento 7. DOCUMENTAÇÃO DE PROJETO 8. SEGURANÇA EM PROJETOS